## Sheet1
GB4789.35-2016 | GB4789.35-2023 | 解读说明
/ | =DISPIMG("ID_102DE9DED7EC49E491D13EF63DD18A49",1) | 新旧标准相比主要变化内容要点
=DISPIMG("ID_F9031C76F6034C3180072986D02DA404",1) | =DISPIMG("ID_FC06C144772B4FAE89D540A4B807B257",1) | 参照 ISO 的相关标准，进一步完善了乳酸菌定义。
=DISPIMG("ID_8AC1A73B54174441AD2850592D1E4698",1) | =DISPIMG("ID_DD69436EEF0B4CC0A78B655D0DAA6000",1) | 增加了PCR方法及样品处理、培养所用设备、材料
=DISPIMG("ID_68829176A9EC4C51801489548AB2047A",1) | =DISPIMG("ID_668FDEE9FD7F40FABD06368467222319",1) | 1）新增“稀释液”，经验证，稀释液“生理盐水+1.5%胰蛋白胨（37 ℃预热）”在乳酸菌检验中，计数结果优于其它稀释液； 2）含琼脂培养基在名称上明示； 3）增加了PCR方法的试剂
=DISPIMG("ID_0C8F73C1C2FE431EA67FD1C879F88BC4",1) | =DISPIMG("ID_142AE20843574651B00C0687E49F1C62",1) | 流程图上增加了乳杆菌计数；培养时间72h±2h均修改为48h~72h，一般选择培养48h，如无菌生长或菌小可延长至72h，也就是根据实际情况缩短检测周期。
=DISPIMG("ID_B2B8CF273CE84F56BD7DB924A3940CB2",1) | =DISPIMG("ID_E37795EB60414B259B12022815392B3B",1) | 因旧标准方法对利用包埋等特殊技术处理的产品，检测结果不准确，因此，修改样品制备： 1.生理盐水修改为稀释液； 2.增加稀释液预处理步骤（36±1 ℃预热15~30min）； 3.对于 (如包埋技术处理)特殊样品的处理可选择其他有效的前处理方法。
=DISPIMG("ID_ABD7249731FA415E8CCAAE32093EBE55",1) | =DISPIMG("ID_14042ECC5C5B4B1BB2BE05F3DCE41C5C",1) | 结果说明中，乳杆菌的培养补充了“厌氧”条件说明
=DISPIMG("ID_22DD8FBDEDDC4214B70BEDE60A3DA324",1) | =DISPIMG("ID_10AB4FA8C40B48A6A3004971D545F0F6",1) | 倾注培养基温度、培养基量以及培养时长修改后更有利于实际操作。
=DISPIMG("ID_34417DE98DC04F98BDA868FF5E152E7A",1) | =DISPIMG("ID_197D1B355B0245D5A88E7595C3BAC7BC",1)
=DISPIMG("ID_CEB23C0887444692983E01701B4963B4",1) | =DISPIMG("ID_DE445B33B48449C39908D8CB2022C5A9",1)
=DISPIMG("ID_C788277579E142D99D8A0CF812BB85DA",1) | =DISPIMG("ID_0546B75FB3064EC38BD41B7B9FB823F5",1) | 由于GB4789.2-2022结果计数及报告很详尽清晰，因此，该新标准菌落计数、结果表述及报告内容直接引用GB4789.2。
=DISPIMG("ID_7CE2DEDC010943188542E80BC990A37B",1)
=DISPIMG("ID_19F667E56EAD4FB89FE8D07A8A3547AF",1) | =DISPIMG("ID_CB80401313534025ADC9117A90141C7D",1) | 强调了嗜热链球菌采用好氧培养
/ | =DISPIMG("ID_D9EE50468E42421B949E7AC6349FD4DB",1) | 乳酸菌鉴定增加了荧光 PCR 法，经验证，该方法有较高的准确性和特异性，且检出限可低于 0.1 ng/uL
（略，详细PCR鉴定方法见标准）